**FICHE DE VALIDATION**

**DES INSTALLATIONS CONNECTÉES À UN AUTOMATE CROUZET**

|  |
| --- |
| **Statut** |
| **<KO>** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Donneur d’ordre** | |
| **Donneur d’ordre :** <donneur\_ordre> | **Maitre d’oeuvre:** <maitre\_oeuvre> |
| **Mail du donneur d’ordre :** <email\_donneur\_ordre> | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informations relatives à l’intervention** | | | |
| **Société intervenante :** <societe\_inter> |  | **Date d’intervention** : | <date\_realisation\_str> |
| **Technicien :** <technicien\_intervenant> |  | **Délais d’intervention :** | <delai\_ppj> |
| **Mail du responsable :** <email\_resp\_intervenant> |  | **Temps fermeture commerciale :** | <indispo\_commerciale> |

|  |  |
| --- | --- |
| **Informations de la station concernée** | |
| **Code d’implant :** <code\_implant> | **Surveillance TPI 24h/24** : <site\_tpi\_24h\_24> |
| **Nom de la station** : <nom\_station> |  |
| **Adresse :** <adresse\_complete> | **Téléphone :** <tel\_station> |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actions et contrôles initiaux** | | | | | | |
| **Action** | **Heure Début** | **Heure Fin** | **Délai action** | Défaut majeur existant | Réparé sur site | Renvoi infos chez DO |
| PPJ complété sur site |  |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | |
| **Fermeture commerciale piste et autres activités avec exploitant** |  |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | |
| Repérage des AU du site et report pointage ci-dessous |  |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | |
| Repérage des DEPASS du site et report faces AD ci-dessous |  |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | |
| Repérage au TGBT des dispositifs J/N minuterie et cellule crépusculaire |  |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | |
| Repérage au TGBT du report TLS et du relais intrinsèque pour réactivation éclairage intérieur sur alarme intrusion |  |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | |
| Appel CNTLS pour prévenir des tests en cours **(02 35 89 89 01)** |  |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Arrêts d’urgence** | | | | | | | | | |
| **Identification** | Heure Désarmement | Vérif. extinction AD+TPI sur piste | Vérif. absence tension au TGBT | Heure Réarmement | Vérif. retour tension au TGBT | Délai action | Défaut majeur existant | Réparé sur site | Renvoi infos chez DO |
| AU Caisse principale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | | | | |
| **Si test OK sur ARMEMENT AU Caisse Principale:**  **⇨ maintenir coupées toutes les alimentions des TPI pour éviter de perturber les phases de redémarrage des TPI avec les autres coupures AU à tester** | | | | | | | | | |
| AU Caisse secondaire 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | | | | |
| AU Caisse secondaire 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | | | | |
| AU Kiosque 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | | | | |
| AU Kiosque 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | | | | |
| AU piste VL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | | | | |
| AU piste PL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | | | | |
| AU armoire LAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | | | | |
| AU GPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEPASS (bombonnes incendie sur pite TPI)** | | | | | **Nb de DEPASS sur site : <nb\_depass>** | | | | | |
| **Identification** | Face AD | Heure Désarmement | Vérif. absence tension au TGBT | Heure Réarmement | | Vérif. retour tension au TGBT | Délai action | Défaut majeur existant | Réparé sur site | Renvoi infos chez DO |
| Enlèvement des capotages  pour accès contacteur | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| DEPASS 1 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | | | | | |
| DEPASS 2 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | | | | | |
| DEPASS 3 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | | | | | |
| DEPASS 4 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | | | | | |
| DEPASS 5 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | | | | | |
| DEPASS 6 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | | | | | |
| DEPASS 7 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | | | | | |
| DEPASS 8 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | | | | | |
| DEPASS 9 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | | | | | |
| DEPASS 10 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | | | | | |
| Fermeture des capots et protections  des DEPASS | |  |  |  | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coupure électrique piste** | | | | | | | | |
| **Identification** | Heure Désarmement | Vérif. absence tension au TGBT | Heure Réarmement | Vérif. retour tension sur chaque TPI | Délai action | Défaut majeur existant | Réparé sur site | Renvoi infos chez DO |
| Action sur VIGI protection de tête « PISTE » pour simuler un arrêt de livraison électrique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | | | |
| **Remise sous tension des alimentations des TPI** |  | |  |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fonctionnement Bascule JOUR / NUIT** | | | **<Non-applicable car Site Surveillé 24h/24>** | | | | | | |
| **Identification** | Lieu | Début | | Fin | OK / KO / sans objet | Délai action | Défaut majeur existant | Réparé sur site | Renvoi infos chez DO |
| Désactivation de la cellule crépusculaire pour simuler la nuit |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | | | | |
| Action de bascule sur mode 'Nuit" pour vérification des éclairages réglementaires |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | | | | |
| Contrôle temporisation extinction éclairage boutique (30min) |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | | | | |
| Remise en fonction de la cellule crépusculaire |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activation éclairage boutique sur alarme intrusion** | | | **<Non-applicable car Site Surveillé 24h/24>** | | | | | | |
| **Identification** | Lieu | Début | | Fin | OK / KO / sans objet | Délai action | Défaut majeur existant | Réparé sur site | Renvoi infos chez DO |
| Simulation d'intrusion sur ligne de report d'alarme |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | | | | |
| Contrôle temporisation extinction éclairage boutique (20min) |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actions et contrôles finaux** | | | | | | |
| **Action** | **Heure Début** | **Heure Fin** | **Délai action** | Défaut majeur existant | Réparé sur site | Renvoi infos chez DO |
| Remise en place des plastrons sur TGBT et vérifications |  |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | |
| Appel CNTLS **(02 35 89 89 01)** pour demander le relevé des codes alarmes pendant le test et valider la remise en service commerciale normale du site |  |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | |
| **Réouverture commerciale de la station** |  |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | |
| Clôture PPJ |  |  |  |  |  |  |
| Si le cas => **Anomalie détectée :** <description du problème constaté>  Si le cas => <photo uploadée> | | | | | | |